Hydrolyse de l'amidon par colorimétrie

En mesurant l’absorbance de l’amidon coloré.

La digestion de l’amidon préalablement coloré s’accompagne d’un éclaircissement du mélange, directement lié à l’hydrolyse progressive de l’amidon.

Par poste (binôme)

- Enzyme : 1 ml d’amylase

- Empois d'amidon coloré à l'eau iodée : 10 ml

- 3 cuves + 1 colorimètre  relié à un dispositif ExAO qui permet de mesurer l’intensité de la coloration Eau distillée dans petit bécher

- 2 pipettes  et propipette

- Petite seringue

- Bécher poubelle

Protocole expérimental

Ouvrir Atelier scientifique → module enzymologie

→ Calibrage du colorimètre

- préparer 1 cuve avec 3 ml d'eau

- Introduire la cuve dans le colorimètre, mettre le cache.

- positionner le bouton du colorimètre sur la lumière bleue

- Laisser la valeur qui s’affiche se stabiliser puis appuyer sur le bouton rouge pour amener la valeur à zéro

- entrer la concentration de substrat (1000 pour la première mesure, 999 pour la deuxième afin de pouvoir superposer les courbes)

→ Configuration de l’acquisition

La durée d’acquisition doit être de 5 minutes.

→ Manipulation :

Première mesure: (mesure- témoin)

- Préparer 1 cuve avec  4 ml d’empois d’amidon coloré à l'eau iodée

- Introduire la  cuve dans le colorimètre

- Lancer l’acquisition

Lorsque celle-ci est terminée :

Attention à bien modifier la concentration de substrat (999) avant la deuxième mesure:

Deuxième mesure:

Remarque : la vitesse de la catalyse enzymatique est maximale au tout début de la manipulation. On doit donc

Commencer la mesure dès que le mélange entre la solution d’enzyme et de substrat est réalisé.

- Préparer une autre  cuve avec  3 ml d’empois d’amidon coloré à l'eau iodée

- et rajouter juste avant de lancer l'acquisition, (en positionnant la seringue au milieu de la cuve afin de bien mélanger le substrat et l’enzyme),  1 ml d’enzyme (avec la seringue)

Imprimer les courbes obtenues