UTILISATION CAMERA MOTIC

-  Ouvrir motic : sur bureau ou dans logiciel SVT

-  Vérifier la langue.   (si ce n’est pas en français) :

-   Option

-    Sélectionner la langue

-   French

-   Revenir dans fichier

-   Capture

cocher auto et convient pour window

- cliquer sur l'appareil photo,

puis sur Capture pour prendre une photo

- Fermer la fenêtre C

apture

- Sélectionner l' image la plus appropriée

puis faire Enregistrer sous

-

Choisir le dossier dans lequel enregistrer (Mes documents)

Donner un nom au fichier

Choisir le format d'enregistrement adapté (jpg)

Enregistrer